## 주간 수질현황
강화군 온수하수처리시설 주간 수질 현황
(단위 : mg/L)
날짜 | 구분 | pH | SS | TOC | T-N | T-P
2024-03-03 ~ 2024-03-09 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 6.3 | 1.6 | 13.405 | 1.026
2024-03-10 ~ 2024-03-16 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1.6 | 5.9 | 11.217 | 0.847
2024-03-17 ~ 2024-03-23 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1.1 | 6 | 8.942 | 0.99
2024-03-24 ~ 2024-03-30 | 방류수 (평균값) | 7.1 | 1.1 | 5.5 | 7.4296 | 1.015
2024-03-31 ~ 2024-04-06 | 방류수 (평균값) | 7.1 | 1 | 1.2 | 6.215 | 0.989
2024-04-07 ~ 2024-04-13 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1 | 5 | 6.304 | 0.998
2024-04-14 ~ 2024-04-20 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1.1 | 5.2 | 6.494 | 0.857
2024-04-21 ~ 2024-04-27 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1.1 | 2.7 | 8.212 | 0.884
2024-04-28 ~ 2024-05-04 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1.6 | 2.7 | 8.444 | 0.806
2024-05-05 ~ 2024-05-11 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1 | 1.9 | 7.737 | 0.773
2024-05-12 ~ 2024-05-18 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1.2 | 2 | 7.243 | 0.695
2024-05-18 ~ 2024-05-24 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 0.9 | 4.1 | 6.898 | 0.372
2024-05-25 ~ 2024-06-01 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 0.9 | 5.2 | 5.984 | 0.45
2024-06-02 ~ 2024-06-08 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1 | 5.2 | 8.381 | 0.653
2024-06-09 ~ 2024-06-15 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 1 | 5.2 | 8.092 | 0.636
2024-06-16 ~ 2024-06-22 | 방류수 (평균값) | 7.6 | 1 | 3.6 | 7.532 | 0.257
2024-06-23 ~ 2024-06-29 | 방류수 (평균값) | 7.7 | 1 | 5.6 | 7.344 | 0.327
2024-06-30 ~ 2024-07-06 | 방류수 (평균값) | 7.6 | 1.1 | 5.3 | 6.552 | 0.665
2024-07-07 ~ 2024-07-13 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 1.1 | 5.5 | 8.109 | 0.665
2024-07-14 ~ 2024-07-20 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 1.1 | 5 | 9.232 | 0.895
2024-07-21 ~ 2024-07-27 | 방류수 (평균값) | 7.7 | 1.1 | 4.7 | 6.281 | 0.447
2024-07-28 ~ 2024-08-03 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1.1 | 5 | 8.207 | 0.45
2024-08-04 ~ 2024-08-10 | 방류수 (평균값) | 6.9 | 1.5 | 4.8 | 8.225 | 0.82
2024-08-11 ~ 2024-08-17 | 방류수 (평균값) | 6.9 | 1.5 | 4.7 | 7.956 | 0.39
2024-08-18 ~ 2024-08-24 | 방류수 (평균값) | 7.1 | 1.2 | 4.5 | 6.859 | 0.534
2024-08-25 ~ 2024-08-31 | 방류수 (평균값) | 7.1 | 1.2 | 5.1 | 5.994 | 0.201
2024-09-01 ~ 2024-09-07 | 방류수 (평균값) | 7.2 | 1.1 | 5.9 | 7.117 | 0.275
2024-09-08 ~ 2024-09-14 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1.1 | 4.5 | 7.106 | 0.956
2024-09-15 ~ 2024-09-21 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1 | 5.2 | 8.812 | 0.703
2024-09-22 ~ 2024-09-28 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 1.2 | 4.7 | 8.408 | 0.748
2024-09-29 ~ 2024-10-05 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 1.2 | 5.2 | 9.67 | 0.717
2024-10-06 ~ 2024-10-12 | 방류수 (평균값) | 7.3429 | 1.3 | 5.3143 | 9.6433 | 0.64329
2024-10-13 ~ 2024-10-19 | 방류수 (평균값) | 7.4571 | 1.1143 | 6.1 | 7.5913 | 0.39771
2024-10-20 ~ 2024-10-26 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 1.1 | 4.9857 | 5.597 | 0.53486
2024-10-27 ~ 2024-11-02 | 방류수 (평균값) | 7.4 | 1.3857 | 4.8571 | 7.1947 | 0.45714
2024-11-03 ~ 2024-11-09 | 방류수 (평균값) | 7.4429 | 1.3429 | 4.7 | 8.4671 | 0.34586
2024-11-10 ~ 2024-11-16 | 방류수 (평균값) | 7.5 | 1.3 | 5.0857 | 8.9786 | 0.65243
2024-11-17 ~ 2024-11-23 | 방류수 (평균값) | 7.4143 | 1.4 | 4.3429 | 10.0306 | 0.43253
2024-11-24 ~ 2024-11-30 | 방류수 (평균값) | 7.5286 | 1.4143 | 2.8857 | 9.1714 | 0.85414
2024-12-01 ~ 2024-12-07 | 방류수 (평균값) | 7.5429 | 1.3143 | 3.1571 | 10.4333 | 0.80557
2024-12-08 ~ 2024-12-14 | 방류수 (평균값) | 7.5286 | 1.3143 | 3.0143 | 11.0026 | 0.72614
2024-12-15 ~ 2024-12-21 | 방류수 (평균값) | 7.4571 | 1.3857 | 3.2286 | 12.2919 | 0.89814
2024-12-22 ~ 2024-12-28 | 방류수 (평균값) | 7.4286 | 1.5571 | 4.4143 | 11.6123 | 0.84471
2024-12-29 ~ 2025-01-04 | 방류수 (평균값) | 7.4286 | 2.3714 | 4.9 | 10.9377 | 0.81129
2025-01-05 ~ 2025-01-11 | 방류수 (평균값) | 7.5714 | 1.5857 | 4.6571 | 9.7594 | 0.81057
2025-01-12 ~ 2025-01-18 | 방류수 (평균값) | 7.5143 | 1.3429 | 4.8429 | 12.3451 | 0.85364
2025-01-19 ~ 2025-01-25 | 방류수 (평균값) | 7.5571 | 1.8429 | 6.1286 | 9.8059 | 0.779
2025-01-26 ~ 2025-02-01 | 방류수 (평균값) | 7.4286 | 1.3143 | 6.2714 | 12.5839 | 0.80983
2025-02-02 ~ 2025-02-08 | 방류수 (평균값) | 7.4429 | 1.4 | 5.8857 | 11.4899 | 0.83286
2025-02-09 ~ 2025-02-15 | 방류수 (평균값) | 7.4429 | 1.6286 | 6.6429 | 11.7893 | 0.87043
2025-02-16 ~ 2025-02-22 | 방류수 (평균값) | 7.4714 | 1.9429 | 6.9714 | 10.8596 | 0.94486
2025-02-23 ~ 2025-03-01 | 방류수 (평균값) | 7.4857 | 2.0714 | 8.2 | 11.6631 | 0.80571
2025-03-02 ~ 2025-03-08 | 방류수 (평균값) | 7.6286 | 1.9143 | 8.8 | 10.212 | 0.88643
2025-03-09 ~ 2025-03-15 | 방류수 (평균값) | 7.6857 | 1.6857 | 9.4714 | 8.7973 | 0.93467
2025-03-16 ~ 2025-03-22 | 방류수 (평균값) | 7.7714 | 1.7286 | 8.4286 | 8.6856 | 0.75283
2025-03-23 ~ 2025-03-29 | 방류수 (평균값) | 7.0429 | 1.5 | 8 | 8.5963 | 0.65114
2025-03-30 ~ 2025-04-05 | 방류수 (평균값) | 7.2857 | 1.6429 | 8.3 | 8.7381 | 0.643
2025-04-06 ~ 2025-04-12 | 방류수 (평균값) | 7.2 | 1.7571 | 7.9429 | 8.4537 | 0.44471
2025-04-13 ~ 2025-04-19 | 방류수 (평균값) | 7.2571 | 1.6 | 7.9714 | 8.8771 | 0.45743
2025-04-20 ~ 2025-04-26 | 방류수 (평균값) | 7.2143 | 1.7 | 8.1 | 8.8046 | 0.57043
2025-04-27 ~ 2025-05-03 | 방류수 (평균값) | 7.1571 | 1.4571 | 7.0857 | 8.233 | 0.25957
2025-05-04 ~ 2025-05-10 | 방류수 (평균값) | 7.1286 | 1.5429 | 6.8714 | 9.339 | 0.227
2025-05-11 ~ 2025-05-17 | 방류수 (평균값) | 7.1429 | 1.3571 | 6.1714 | 9.6976 | 0.35714
2025-05-18 ~ 2025-05-24 | 방류수 (평균값) | 7 | 1.7429 | 6.9143 | 10.3627 | 0.61214
2025-05-25 ~ 2025-05-31 | 방류수 (평균값) | 7.0286 | 1.2857 | 7.1286 | 10.8846 | 0.75057
2025-06-01 ~ 2025-06-07 | 방류수 (평균값) | 7.0857 | 1.3429 | 5.9429 | 10.5463 | 0.35914
2025-06-08 ~ 2025-06-14 | 방류수 (평균값) | 7.0714 | 1.5286 | 6.1714 | 9.5159 | 0.24014
2025-06-15 ~ 2025-06-21 | 방류수 (평균값) | 7.0857 | 3.6143 | 5.8571 | 8.9531 | 0.30229
2025-06-22 ~ 2025-06-28 | 방류수 (평균값) | 7.2167 | 1.3143 | 5.8571 | 9.0696 | 0.33557
2025-06-29 ~ 2025-07-05 | 방류수 (평균값) | 7.1 | 1.9143 | 5.9286 | 3.8647 | 0.27957
2025-07-06 ~ 2025-07-12 | 방류수 (평균값) | 7.1429 | 1.7714 | 5.5 | 7.4971 | 0.30914
2025-07-13 ~ 2025-07-19 | 방류수 (평균값) | 7.2714 | 2.3571 | 2.8571 | 7.7314 | 0.383
2025-07-20 ~ 2025-07-26 | 방류수 (평균값) | 7.4429 | 1.9857 | 1.9 | 8.9306 | 0.55671
2025-07-27 ~ 2025-08-02 | 방류수 (평균값) | 7.3286 | 2 | 5.3571 | 9.7153 | 0.38686
2025-08-03 ~ 2025-08-09 | 방류수 (평균값) | 7.1857 | 1.7143 | 10.1143 | 9.828 | 0.62343
2025-08-10 ~ 2025-08-16 | 방류수 (평균값) | 7.4286 | 3.1286 | 3.5571 | 10.8903 | 0.98657
2025-08-17 ~ 2025-08-23 | 방류수 (평균값) | 7.6714 | 1.4857 | 2.8857 | 10.0881 | 0.46371
2025-08-24 ~ 2025-08-30 | 방류수 (평균값) | 7.6286 | 1.4714 | 4.2571 | 11.0604 | 0.56129
2025-08-31 ~ 2025-09-06 | 방류수 (평균값) | 7.5857 | 1.4571 | 4.4286 | 9.008 | 0.78529
2025-09-07 ~ 2025-09-13 | 방류수 (평균값) | 7.5429 | 1.3286 | 4.2857 | 7.7149 | 0.78414
2025-09-14 ~ 2025-09-20 | 방류수 (평균값) | 7.5429 | 1.3286 | 4.8714 | 5.7166 | 0.64443
2025-09-21 ~ 2025-09-27 | 방류수 (평균값) | 7.5714 | 1.5429 | 5.2857 | 5.4361 | 1.0081
2025-09-28 ~ 2025-10-04 | 방류수 (평균값) | 7.5286 | 1.8429 | 4.9286 | 6.32 | 0.84357
2025-10-05 ~ 2025-10-11 | 방류수 (평균값) | 7.5714 | 1.5 | 5.3714 | 16.1531 | 0.687
2025-10-12 ~ 2025-10-18 | 방류수 (평균값) | 7.8143 | 1.6286 | 5.0143 | 3.7063 | 0.49957
2025-10-19 ~ 2025-10-25 | 방류수 (평균값) | 7.1429 | 3.1429 | 5.8143 | 5.0123 | 0.38057
2025-10-26 ~ 2025-11-01 | 방류수 (평균값) | 7.4714 | 4.4 | 6.2286 | 1.9366 | 0.088429
2025-11-02 ~ 2025-11-08 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 2.9143 | 8.2 | 1.8794 | 0.44643
2025-11-09 ~ 2025-11-15 | 방류수 (평균값) | 7.4143 | 2.2286 | 7.8143 | 3.2377 | 0.33014
2025-11-16 ~ 2025-11-22 | 방류수 (평균값) | 7.4629 | 2.7571 | 8.0714 | 9.0531 | 0.28686
2025-11-23 ~ 2025-11-29 | 방류수 (평균값) | 7.4714 | 2.7286 | 6.3857 | 11.9943 | 0.12929
2025-11-30 ~ 2025-12-06 | 방류수 (평균값) | 7.3857 | 2.5443 | 4.7 | 8.0639 | 0.21686
2025-12-07 ~ 2025-12-13 | 방류수 (평균값) | 7.3571 | 2.7429 | 4.8571 | 8.9924 | 0.24914
2025-12-14 ~ 2025-12-20 | 방류수 (평균값) | 7.2571 | 2.4143 | 4.9286 | 9.615 | 0.86914
2025-12-21 ~ 2025-12-27 | 방류수 (평균값) | 7.2143 | 2.5 | 4.6857 | 9.9271 | 0.80043
2025-12-28 ~ 2026-01-03 | 방류수 (평균값) | 7.1714 | 2.4 | 4.1429 | 13.3896 | 0.84471
2026-01-04 ~ 2026-01-10 | 방류수 (평균값) | 7.2 | 2.8143 | 4.2571 | 11.318 | 0.848
2026-01-11 ~ 2026-01-17 | 방류수 (평균값) | 7.1857 | 3.1286 | 3.9143 | 13.9466 | 0.91486
2026-01-18 ~ 2026-01-24 | 방류수 (평균값) | 7.1714 | 2.9 | 3.8429 | 15.1577 | 1.0793
2026-01-25 ~ 2026-01-31 | 방류수 (평균값) | 7.0771 | 4.3714 | 3.85 | 17.0986 | 1.0747
2026-02-01 ~ 2026-02-07 | 방류수 (평균값) | 7.0429 | 3.4857 | 4.3629 | 17.0843 | 1.1659
2026-02-08 ~ 2026-02-14 | 방류수 (평균값) | 7.1429 | 2.8143 | 4.8143 | 13.3186 | 1.2273
2026-02-15 ~ 2026-02-21 | 방류수 (평균값) | 7.1714 | 2.3857 | 5.4286 | 8.1924 | 1.1221
2026-02-22 ~ 2026-02-28 | 방류수 (평균값) | 7.2286 | 2.1571 | 5.0571 | 10.643 | 1.033
2026-03-01 ~ 2026-03-07 | 방류수 (평균값) | 7.1714 | 1.9286 | 4.8 | 11.2937 | 1.0213
2026-03-08 ~ 2026-03-14 | 방류수 (평균값) | 7.2 | 2.1286 | 5.2 | 10.4473 | 1.0943
2026-03-15 ~ 2026-03-21 | 방류수 (평균값) | 7.3143 | 2.0714 | 5.1286 | 11.4701 | 1.0817
2026-03-22 ~ 2026-03-28 | 방류수 (평균값) | 7.2143 | 2.0143 | 5.2857 | 12.0467 | 1.1627
2026-03-29 ~ 2026-04-04 | 방류수 (평균값) | 7.2429 | 1.9 | 5.2286 | 11.2019 | 1.0894
2026-04-05 ~ 2026-04-11 | 방류수 (평균값) | 7.2714 | 2.0286 | 4.5429 | 12.6464 | 1.1919
2026-04-12 ~ 2026-04-18 | 방류수 (평균값) | 7.2429 | 3.2271 | 3.3429 | 11.1619 | 1.1547
2026-04-19 ~ 2026-04-25 | 방류수 (평균값) | 7.3714 | 1.6 | 4.9429 | 10.99 | 0.99429
2026-04-26 ~ 2026-05-02 | 방류수 (평균값) | 7.3714 | 1.7714 | 4.9 | 11.4059 | 0.91557
2026-05-03 ~ 2026-05-09 | 방류수 (평균값) | 7.3143 | 2.2286 | 4.6571 | 11.264 | 0.86959
2026-05-10 ~ 2026-05-16 | 방류수 (평균값) | 7.3143 | 2.6571 | 4.3857 | 11.0463 | 1.055
2026-05-17 ~ 2026-05-23 | 방류수 (평균값) | 7.3 | 2.3714 | 3.9857 | 8.3034 | 0.88386
2026-05-24 ~ 2026-05-30 | 방류수 (평균값) | 7.3429 | 2.1143 | 2.3857 | 7.5887 | 0.89314
2026-05-31 ~ 2026-06-06 | 방류수 (평균값) | 7.3571 | 2.3857 | 5.6857 | 9.7947 | 0.43843
2026-06-07 ~ 2026-06-13 | 방류수 (평균값) | 7.3286 | 2.3429 | 8.2857 | 9.9343 | 0.964
2026-06-14 ~ 2026-06-20 | 방류수 (평균값) | 7.3143 | 6.2167 | 5.4571 | 10.0039 | 1.0363
2026-06-21 ~ 2026-06-27 | 방류수 (평균값) | 7.3857 | 2.3 | 4.2857 | 8.4394 | 0.41186
2026-06-28 ~ 2026-07-04 | 방류수 (평균값) | 7.4857 | 2.3429 | 3.9714 | 9.201 | 0.46157
2026-07-04 ~ 2026-07-11 | 방류수 (평균값) | 7.4571 | 2.7 | 3.2571 | 8.6583 | 0.30029
2026-07-12 ~ 2026-07-18 | 방류수 (평균값) | 7.6429 | 1.9714 | 2.7143 | 7.6697 | 0.16343
2026-07-19 ~ 2026-07-25 | 방류수 (평균값) | 7.6429 | 1.8429 | 2.2571 | 6.9473 | 0.53943
2026-07-26 ~ 2026-08-01 | 방류수 (평균값) | 7.6143 | 1.9143 | 2.4143 | 6.9397 | 0.123
2026-08-02 ~ 2026-08-08 | 방류수 (평균값) | 7.6143 | 2.8143 | 2.4857 | 7.914 | 0.12114

## 일일 수질현황
강화군 온수하수처리시설 일일 수질현황
(단위 : mg/L)
날짜 | pH | SS | TOC | T-N | T-P
2026-08-02 | 7.5 | 2 | 2.5 | 7.293 | 0.125
2026-08-03 | 7.5 | 2 | 2.5 | 8.016 | 0.127
2026-08-04 | 7.6 | 2 | 2.4 | 7.842 | 0.154
2026-08-05 | 7.7 | 2 | 2.6 | 7.8 | 0.109
2026-08-06 | 7.7 | 2.6 | 2.5 | 7.785 | 0.115
2026-08-07 | 7.6 | 4.4 | 2.5 | 8.163 | 0.109
2026-08-08 | 7.7 | 4.7 | 2.4 | 8.499 | 0.109
평균값 | 7.6143 | 2.8143 | 2.4857 | 7.914 | 0.12114
최대값 | 7.7 | 4.7 | 2.6 | 8.499 | 0.154
최소값 | 7.5 | 2 | 2.4 | 7.293 | 0.109